“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	종로구청장(치수과)
(경유)
제목	타관통과시설물(상수도관) 이설 요청 회신(종로구 혜화동)

1. 종로구 치수과-352 (2021. 1. 11.)호와 관련입니다.

2. 종로구청 치수과에서 시행 예정인*********************와 관련하여

구간 내 저촉되는 상수도관을 이설 및 정비 후 다음과 같이 회신합니다.

다 음 -

가. 위    치:*******************

나. 요청내용: 하수도관 내부를 관통하는 상수도관 이설 요청

다. 처리결과: 저촉되는 기존관(SSP, D= 50mm) 절단 및 철거 후, 상수도관 부설(하수도관 상월)

붙임  준공 사진대지 1부.  끝.

	중부수도사업소장
★주무관	임상근		시설운영팀장	이유찬		시설관리과장	03/03 김상웅
협조자
시행	시설관리과-5019	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2195	/전송	3146-2239	/	limsangkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)