	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	의용소방대 역할 다변화를 위한 우수정책 추진계획 보고『소방용수시설 합동점검』

1. 관련문서

가. 2020 소방재난 업무가이드『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 유지·관리』

나. 재난대응과-21254(2020.10.12.)호『의용소방대 역할 다변화를 위한 우수정책 추진계획 알림』

2. 직원 및 의용소방대원들이 제안한 시민이 공감할 수 있는 아이디어를 바탕으로 의용    소방대 역할 다변화를 위한 우수정책 중 소방용수시설 합동점검 계획을 다음과 같이     알리니, 각부서에서는 일제점검·정비 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2021. 3. 2.(화) ~ 4. 30.(금)『부서별 자체계획 수립』

나. 점검현황 : **************************************

구분	개소	보유수
		계	소화전	저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수
**	*****	*****	*****	*	*	***	**

다. 점검편성 : 소방공무원(조별) ＋의용소방대원(2명) 조사·정비 실시

관할센터	현장대응단	노량진	상 도	백 운
의용소방대	동작대, 총무부	노량진대, 전문대	상도대, 예방부	백운대, 홍보부, 구호부

라. 점검방법

- 각 조별로 활동 소방대원에 의용소방대원을 추가 배치

- 안전센터 소방용수 담당 조별 의용소방대원간의 효율적인 업무분담

마. 점검내용

- 소방용수시설 주변 5m이내 주정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지·제거 등 환경정리 병행 실시

- 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부 등

- 토출구 변형 및 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

- 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

- 소방용수보조시설(표지판, 보호틀 등) 적정 설치여부 확인 점검

- 비상소화장치 설치 관리의 법적근거 신설에 따른 정비·관리 등

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 민원 발생 및 안전사고 방지를 위한 직원 및

의용소방대원에게 조사방법 및 주의사항을 사전교육(소규모)하여 주시고,

나. 의용소방대원 소방활동기록부는 스캔하여 PDF파일로 별도 공문 제출하며, 원본은

대응총괄팀 의소대 담당에게 제출하여 주시고,

다. 코로나19 감염방지를 위해 개인보호장비(마스크, 장갑, 보호안경 등) 착용 철저 및

대민접촉 최소화

라. 수당지원 : 의용소방대 지원경비 기준적용(2021년 소방위 1호봉 초과근무수당 단가 적용)

붙임  1. 소방활동 기록부 1부.

2. 결과 보고서식 1부.  끝.

	동작소방서장
수신자	현장대응단장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
담당자	길동환		대응총괄팀장	김준재		재난관리과장	이철호		소방서장	03/03 이웅기
협조자
시행	재난관리과-1354	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 재난관리과 (신대방동)	/
전화	02-6913-7742	/전송	02-6913-7748	/	littlegatek@seoul.go.kr	/	부분공개(5)