문서번호	정수시설과-590
보존기간	년
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		김기윤	03/03 임정규
협 조
	주무관			노성제
	주무관			노상대

‘21년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

2021. 3.

구의아리수정수센터

[정수시설과]

‘21년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

태양광 발전시설의 강풍 및 화재 등 사고예방으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 공공태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ‘19.1.31)

▢ ’21년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림(기전설비과-2112, ’21.3.2.)

Ⅱ		점검계획

▢  태양광 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 자가 태양광 발전시설(168.4kW)

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
정 수 장	송수펌프동 전기실앞	67.6	2018.12.
	주민친화시설 농구장앞	100.8	2020.03.

○ 점검기간 : 2021.4.19. ~ 4.23.

○ 점 검 자 : 공업6 노성제, 공업7 박병석, 전기안전관리자 노상대

○ 점검사항（민자태양광 공통사항)

- 모  듈 : 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

- 구조물 : 부식 및 녹 발생확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

- 접속함 : 절연저항 측정, 각 부위의 열화상태 확인

- 기  타 : 인버터 정상작동 확인, 소화기 구비, 먼지불량 제거

※ 붙임 태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조

▢  공공부지 임대 민간발전사업 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 정수장 내 민간발전사업 발전시설

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도	비 고
정 수 장	1정수장 여과지동 옥상	100	2016.10.	한국태양광 발전협동조합
	탈수기동 옥상	65	2016.10.	케이엠재생 에너지협동조합

○ 점검기간 : 2021.4.26. ~ 4. 29. ※ 추후 일정 변경 가능

○ 점 검 자 : 민간 발전사업자, 전기안전관리자

Ⅲ		점검결과 조치사항

▢  시설 부적합사항 발생 시 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 15일 이내 보수 완료

Ⅳ		행정사항

▢  자체점검 계획 수립 제출(기전설비과).

▢  ’21년 상반기 공공부지 임대 태양광시설 안전점검 요청 (민간발전사업자).

▢  점검결과 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)입력 : ‘21. 5. 31. 까지.

붙 임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.