고압가스 수불부(03/02)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	03/03 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-1687

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				700						10,865
03.01		4	4	696		0	0	232	232	10,633
03.02		2	2	694		0	0	238	238	10,395
03.03			0	694					0	10,395
03.04			0	694					0	10,395
03.05			0	694					0	10,395
03.06			0	694					0	10,395
03.07			0	694					0	10,395
03.08			0	694					0	10,395
03.09			0	694					0	10,395
03.10			0	694					0	10,395
03.11			0	694					0	10,395
03.12			0	694					0	10,395
03.13			0	694					0	10,395
03.14			0	694					0	10,395
03.15			0	694					0	10,395
03.16			0	694					0	10,395
03.17			0	694					0	10,395
03.18			0	694					0	10,395
03.19			0	694					0	10,395
03.20			0	694					0	10,395
03.21			0	694					0	10,395
03.22			0	694					0	10,395
03.23			0	694					0	10,395
03.24			0	694					0	10,395
03.25			0	694					0	10,395
03.26			0	694					0	10,395
03.27			0	694					0	10,395
03.28			0	694					0	10,395
03.29			0	694					0	10,395
03.30			0	694					0	10,395
03.31			0	694					0	10,395
합계	0	6	6		0	0	0	470	470

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,684			48,676
03.01		0	904	904	37,780		1,170	47,506
03.02		0	107	107	37,673		1,149	46,357
03.03				0	37,673			46,357
03.04				0	37,673			46,357
03.05				0	37,673			46,357
03.06				0	37,673			46,357
03.07				0	37,673			46,357
03.08				0	37,673			46,357
03.09				0	37,673			46,357
03.10				0	37,673			46,357
03.11				0	37,673			46,357
03.12				0	37,673			46,357
03.13				0	37,673			46,357
03.14				0	37,673			46,357
03.15				0	37,673			46,357
03.16				0	37,673			46,357
03.17				0	37,673			46,357
03.18				0	37,673			46,357
03.19				0	37,673			46,357
03.20				0	37,673			46,357
03.21				0	37,673			46,357
03.22				0	37,673			46,357
03.23				0	37,673			46,357
03.24				0	37,673			46,357
03.25				0	37,673			46,357
03.26				0	37,673			46,357
03.27				0	37,673			46,357
03.28				0	37,673			46,357
03.29				0	37,673			46,357
03.30				0	37,673			46,357
03.31				0	37,673			46,357
합계	0	0	1,011	1,011		0	2,319