염소용기 계근대장 (취수장 02.24)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/02 최종인

2021년 02월24일 수요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0629	540	0363		564
2		0625	534	0625		534
3		0382	560	0305		565
4		0338	566	0338		566
5		0305	565	0629		540
6		0363	561	0382		560
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,326kg	6병		3,329kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,410kg
	자체계근	8,880kg			3,420kg
용기무게		3,326kg			3,329kg
납품수량		5,474kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		74kg			81kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021