문서번호	행정관리과-2346
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장
엄주원		03/03 정종철
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

2021년 2월 청사보수작업 결과보고

2021. 3.

강북아리수정수센터

(행정관리과)

2021년 2월 청사보수작업 결과보고

2021년 2월 강북아리수정수센터 청사보수작업을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				보수작업 현황

□ 작업 개요

○ 작업기간 : 2021. 2. 1. ~ 28.

○ 장    소 : 본관, 아리수동, 고도정수장, 여과지 1·2계열, 테니스장

○ 작업내용 : 유지관리 업체 AS, 자체 보수작업

□ 자체 보수작업

구분	작업일시	작업내용	비고
본관	2.2.	식당 가스레인지 거치대 보수
		2층 화장실 휴지걸이 교체
		실험실 수도꼭지 교체
	2.25.	노조 사무실 TV 브라켓 설치
	2.26.	1층 화장실 다운라이트 보수
아리수동	2.1.	공익근무요원실 문고리 교체
	2.15.~26.	화장실 환풍기, 램프 교체
	2.15.	여자샤워실 잠금장치 설치
	2.16.	다운라이트 보수
테니스장	2.4.	세면대 팝업 교체
	2.19.	문고리 교체
여과지	2.15.	세면대 팝업 교체
고도처리장	2.26.	자동 수전기 전원부 교체
		소변기 센서 조정

□ 예산투입 작업

구분	작업일시	업체	소요예산	비고
구내식당 식기건조기 센서 교체	‘21.2.5.	제이산업	231천원	일상경비
청사 재실감지기 설치	‘21.2.23.~3.2.	㈜보탬테크놀러지	2,926천원	일반지출

Ⅱ				물품구매 현황

□ 수선유지비 추진현황(소요예산 : 709천원)

○ 청사 보수물품 등 5종 구매

○ 청사 보수물품 등 10종 구매

□ 사무관리비 추진현황(소요예산 : 2,687천원)

○ 복사기 토너 구매

○ 본관 청소용품 등 3종 구매

○ 종량제 봉투 구매

○ 분말 소화기 구매

○ 비접촉식 체온계 구매

Ⅲ				향후 추진계획

□ 정수센터 공사 시행으로 인한 외부인력 방문 대비 설비 점검·보수

○ 본관, 여과지 등 화장실 비데, 배관 누수 점검

○ 봄맞이 환경정비 계획 수립

□ 안정적인 청사 운영을 위한 노후설비 점검·교체

붙임 : 청사 보수작업 사진대지 1부.  끝.