투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 2월 중앙공급실 멸균작업 현황 보고

2021년 2월 중앙공급실 멸균작업 현황을 보고합니다.

1. 멸균확인 점검

구 분	Chemical Indicator		Biological Indicator		Control Biological Indicator
	Steam	EO gas	Steam	EO gas	Steam	EO gas
2 월	*	*	*	*	*	*
전월계	*	*	*	*	*	*
누 계	**	*	*	*	*	*

2. 멸균종류

구분	고압스팀멸균		EO Gas 멸균
	횟수	건수	횟수	건수
2 월	*	***	*	**
전월계	*	***	*	*
누 계	**	***	*	**
- 고압스팀멸균 조건: 134℃/20분/작동50분 - 고압스팀멸균 물품: 기구, Set류 등 - E.O Gas 멸균 조건: 55℃/1시간/작동13시간 – E.O Gas 멸균 물품: 후두경, 치과용 기구, Ambu bag, Ambu mask 등 - Chemical Indicator: ①Autoclve Tape ②Internal Indicator ③External Indicator

끝.

주무관	성혜연		주무관	유점순		간호과장	이성남		간호부장	03/04 이미룡
협조자	주무관	정윤
시행	간호과-1176	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 은평병원 (응암동)	/
전화	02-300-8210	/전송	02-300-8189	/	hyeyeen@seoul.go.kr	/	부분공개(7)