고압가스 수불부 취수장(03.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/04 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						29,939
03.01		568	628		1,196	28,743
03.02	5,400	880	1016		1,896	32,247
03.03	5,400	919	861		1,780	35,867
03.04					0	35,867
03.05					0	35,867
03.06					0	35,867
03.07					0	35,867
03.08					0	35,867
03.09					0	35,867
03.10					0	35,867
03.11					0	35,867
03.12					0	35,867
03.13					0	35,867
03.14					0	35,867
03.15					0	35,867
03.16					0	35,867
03.17					0	35,867
03.18					0	35,867
03.19					0	35,867
03.20					0	35,867
03.21					0	35,867
03.22					0	35,867
03.23					0	35,867
03.24					0	35,867
03.25					0	35,867
03.26					0	35,867
03.27					0	35,867
03.28					0	35,867
					0	35,867
					0	35,867
					0	35,867
합계	10,800	2,367	2,505		4,872