“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	'21년 상반기 공공부지 임대 태양광시설 안전점검 요청

1. 항상 깨끗하고 맛있는 아리수 생산에 협조하여 주셔서 감사드립니다.

2. ‘공공태양광 발전시설 안전관리 종합계획’과 관련하여 우리 센터 내 운영중인 태양광 발전시설에 대해 [붙임]체크리스트에 의하여 점검 시행 후 점검결과를 ‘21.04.29.(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

○ 점검대상 : 공공부지 임대 태양광 발전시설

- 여과지동(1정수장) : ***********

- 탈수기동 : ************

○ 점검내용

- 모  듈 : 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

- 구조물 : 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

- 접속함 : 절연저항 측정, 각 부위의 열화상태 확인

- 기  타 : 인버터 정상작동 확인, 소화기 구비, 먼지불량 제거 등

붙 임  1. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	한국태양광발전협동조합 대표 이광우 귀하,케이엠재생에너지협동조합 대표 이영철 귀하
주무관	박병석		정수시설과장	03/04 김기윤
협조자	주무관	노성제
시행	정수시설과-605	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5481	/전송	02-3146-5409	/	10172211sugi@seoul.go.kr	/	부분공개(7)