“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 2월 원수 및 정수 수질검사 결과 알림

1. 수질과-436(2021년 아리수 수질검사 ‧ 관리 종합계획, 2021.1.12.)호와 관련입니다.

2. 2021년 2월 원수 및 정수 수질검사 결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 채수일자 : 2.1.(원수), 2.2.(정수 및 병물)

나. 수질검사 결과 요약

1) 원수: 생물화학적산소요구량 기준으로  ‘약간 좋음’ 등급 (자양원수는 ‘보통’)

- 주요 수질항목 검사 결과 (평균)                                        (단위: mg/L)

생물화학적 산소요구량	총유기탄소	분원성대장균군	탁도	조류
2.7	1.8	11/100mL	1.9 NTU	7,074 개체수/mL
약간 좋음~보통	매우 좋음	좋음

2) 정수 및 병물아리수: 모두 먹는물 수질기준에  ‘적합’

- 주요 수질항목 검사 결과 (평균)                                        (단위: mg/L)

항목	총유기탄소	탁도	잔류염소	세균 3항목	총트리할로메탄	미네랄 4종 합산*
기준	5.0	0.5 NTU	4. 0	불검출	0.1.0.0	20 ~ 100
평균	0.8	0.05 NTU	0.37	불검출	0.012	43.5

* 건강하고 맛있는 물 가이드라인

붙임 1. 2021년 2월 원・정수 수질검사 결과 보고서 1부.

2. 2021년 2월 원・정수 수질검사 결과 자료   1부.  끝.

	서울물연구원장
수신자	수질연구과장,미생물검사과장,광암아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	조은주		먹는물분석과장	이수원		수질분석부장	03/04 이상미
협조자
시행	먹는물분석과-1936	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울물연구원	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	(02)3146-1752	/전송	(02)3146-1745	/	ejsea@seoul.go.kr	/	대시민공개