		종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재경계지구 비상소화장치 신설 등 공사 완료에 따른 검수 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1394(2021.2.25.)호「화재경계지구 비상소화장치 신설 등 추진 계획 보고」

나. 재난관리과-1400(2021.2.25.)호「화재경계지구 비상소화장치 신설 등 공사 계약체결 및 착공계 접수 보고」

다. 재난관리과-1575(2021.3.4.)호「화재경계지구 비상소화장치 신설 등 준공검사원 및 준공계 접수 보고」

2. 화재경계지구 비상소화장치 신설 등 공사가 완료되어 다음과 같이 알려드리오니, 해당 119안전센터에서는 검수하여 주시기 바랍니다.

나. 대     상 : 2개소(“붙임1”)

다. 검 수 자 : 신교, 종로119안전센터장(안전센터 팀장)

라. 검수사항

1) 비상소화장치 검수

가) 내부 및 외부 하자 여부

나) 비상소화장치 내 지상식 소화전 방수 적정 여부

다) 적재비품 비치 여부 등 확인

2) 비상소화장치 위치 표시판(돌출사인) 검수

가) 설치 위치 및 외관 상태

나) 태양광의 적정 발광 여부

3. 행정사항

가. “붙임3” 참고하여 검수 후 “붙임2” 서식에 의거 2021. 3. 11. (목)까지 재난관리과로 결과 제출

나. 119행정정보시스템에 입력 및 사진 등 현행화

붙 임  1. 비상소화장치 검수 대상 1부.

2. 비상소화장치 검수 결과(서식) 1부.

3. 비상소화장치 등 규격서 2부.  끝.

							재난관리과장
수신자					신교119안전센터장,종로119안전센터장
담당자							이재유			대응총괄팀장					代김기옥					재난관리과장					03/04 우경식
협조자
시행			재난관리과-1581									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28															/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)