문서번호	급수운영과-4258
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김보성		이훈재	03/04 채재일
협조

사업시행인가 검토 보고

(세운재정비촉진지구 5-3구역)

2021. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

세운 5-3구역 재개발사업 급수협의 보고

중구청 도심재생과로부터 ************번지 일대 도시정비형 재개발사업 사업시행

계획인가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축물 개요

○ 대 지 위 치: ***************

○ 건  축  주: ***************

○ 건 축 계 획

구 역 명		********
건축계획	시행면적	********
	층 수	**********
	연 면 적	**********
	용 도	**************

□ 검토사항

○ 급수계획

- 가정용 독립계량기  80㎜ × 1개소

- 일반용 독립계량기  100㎜ × 1개소

○ 정비계획

위치도	기존관 철거 및 정비대상

□ 검토의견

○ 세운재정비 촉진지구 제5-3구역 건축계획에 따른 인입관 구경은 150㎜가 적정 하며, 기존 D=150mm L=50m 배수본관은 원활한 급수공급을 위하여 구경확대(D=200mm 50m)를 시공하고 정비구역내 상수도 시설에 대하여 “서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자   부담금 징수조례”에 따라 사업 시행자가 정비토록 사업시행 인가 조건을 부여하여 원활한 급수공급에 만전을 기하고자함.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 세운 5-3구역 급수계획 평면도 1부.

3. 사업시행 인가조건(상수도) 1부.  끝.