상수관망 중점관리지역 수질검사 결과보고서('21. 2월)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	나정미	김명기	03/04 송종선

	2021년 2월 상수관망 중점관리지역에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021. 3. 4.
보고자 : 환경7급 나정미

□ 검사일시 : 2021. 2. 1. ~ 2. 24.

□ 검사항목 : 12개 항목(탁도, 잔류염소, 염소이온, 철, 구리, 망간, 아연, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군)

□ 검 사 자 : 백종준, 장래현, 윤동연, 박순덕, 나정미, 김진경

□ 수질검사 실적

○ 검사대상 : 5개소

○ 내    용 : 월 2회 12개 항목 수질검사

○ 검사결과 : 세부내역 별첨 참조

- 수질검사 결과 : 5개소 기준이내 모두 적합

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 본부 수질과, 배수과에 제출 하고자 함.

붙임 : 상수관망 수질검사 결과(2021. 2월 1, 2차) 각1부.  끝.