문서번호	동남권사업과-2060
결재일자	2021. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공사업팀장	동남권사업과장
안현우		소영수	03/05 김성기
협조	주무관		김동석
	주무관		박수연

「잠실학생체육관 이전․신축 사업」

서울시 교육청 회의결과 보고

2021. 3

지역발전본부

(동남권사업과)

「잠실학생체육관 이전․신축 사업」

서울시 교육청 회의결과 보고

□ 회의개요

○ 일시/장소 : (1차)′21. 2. 24.(수) 10:00 ~ 11:00, 교육청 별관 3층

(2차)′21. 3.  2.(화) 15:00 ~ 16:00, 잠실학생체육관 회의실

○ 회의안건 : *********************

○ 참 석 자

- (1차) 서 울 시 : 김동석 주무관, 박수연 주무관, 안현우 주무관

교 육 청 : *************************

- (2차) 서 울 시 : 김동석 주무관, 안현우 주무관

학생체육관 : 학생체육관장, 행정지원과장, 교육지원과장 등

※ 나우동인 및 삼우설계 책임기술자 및 담당자 동석

□ 주요 회의내용

【 1차 회의 : 체육건강문화예술과, 교육시설안전과 】

○ 학생체육관 주위로 선큰 등이 있더라도, 겨울철 수영장 결로방지 대책 수립 필요 (교육시설안전과)

- 자연환기 및 강제환기 등을 종합적으로 검토하여 결로 대책 수립 예정 (설계사)

○ 경기장 수납식 좌석에 대한 교육청 요구사항이 있었는지 문의 (교육시설안전과)

- 기본계획(‘18년) 수립 시, 교육청에서 경기장 수납식 좌석 반영 요청 (동남권사업과)

- 경기장의 유연적 사용을 위하여 수납식 좌석이 적용되었음 (설계사)

○ 경기장 수납식 좌석을 펼치고, 구기 종목 경기가능여부 문의 (교육시설안전과)

- ******************************************************************************************

○ Signage 계획 시, 운영부서인 학생체육관 및 행정협의체와 사전 협의 필요 (교육시설안전과)

○ 휴게공간 등에 대한 인테리어 수준에 대한 문의 (교육시설안전과)

- 프론트 및 카페테리아 등의 인테리어는 사용자에서 계획수립이 필요하나, 인테리어 계획이 나온다면 협의를 통하여 인테리어를 감안한 설계진행 가능 (동남권사업과)

○ 시청각실은 공연 등 다목적으로 사용가능하도록 무대시설, 좌석 시야각 및 음향시설 등 계획수립 필요 (교육시설안전과)

- 교육청의 구체적인 요구사항을 향후 반영하여 설계 진행 예정 (동남권사업과)

○ 업무공간은 기둥으로 인해 가용면적이 부족할 수도 있으므로, 사용부서와 협의된 계획 반영 필요 (교육시설안전과)

- 현재 계획은 과업내용서 기준으로 작성된 것이며, 학생체육관과 협의를 통하여 최종 업무시설 배치계획 확정 예정 (동남권사업과)

○ 방재센터는 학생체육관과 민자수영장이 독립되어 설계되어야 하며, 학생체육관은 건물에너지관리시스템(BEMS) 반영하여 설계 필요 (교육시설안전과)

- 관련부서와 협의하여 실시 계획 진행하겠음 (설계사)

○ 학생체육관의 주차장 운영 계획에 대한 문의 (교육시설안전과)

- 학생체육관의 시설규모를 감안한 주차대수가 계획되어 있으나, 진출입 및 주차정산 등의 운영과 관련된 내용은 협약을 통해서 확정 필요 (동남권사업과)

○ *******************************************************************

○ 학생체육관 상시근무 인원 산정 시, 교육청 정규직원 이외에도 유지관리 등을 위한 근로자 공간계획 필요 (교육시설안전과)

- 학생체육관과 향후 협의하여 계획 반영 예정 (동남권사업과)

【 2차 회의 : 잠실학생체육관 】

○ ******************************************

- ********************************************************************************

○ 보조경기장 이용자가 학생체육관 화장실 및 내부시설 접근 여부 문의 (행정지원과장)

- 보조경기장 이용자를 위한 공용시설(BOH)가 계획되어 있고, 탈의, 화장실 사용 등이 가능하여 학생체육관 이동필요가 없음으로 검토됨 (동남권사업과)

○ 학생체육관과 민자수영장의 시설간 계획이 명확히 구분 필요 (교육지원과장)

○ ********************************************

- *********************************************************************************************

- ************************************************************************

○ 시청각실 좌석 간격에 대한 문의 (행정지원과장)

- 현재 일반 영화관 수준의 좌석 간격으로 계획되어 있음 (설계사)

○ 기본설계(안)이 통합수영장의 초기 계획(안)에 비해서 학생체육관의 정면성과 시인성이 개선되었다고 판단됨 (교육지원과장)

- ***********************************************************************************************

○ 학생체육관 편의시설로서 구내식당 및 매점이 필요로 판단됨 (교육지원과장)

- 지하1층의 휴게홀과 지하2층에 판매시설이 현재 계획되어 있음 (설계사)

- 구내식당이 추가로 필요하다면 협의하여 계획이 가능하나, 식당면적만큼 타시설의 조정 불가피 설명 (동남권사업과)

○ 수영장 및 경기장의 관람석 벽면의 재료 문의 (행정지원팀장)

- 구조적 측면과 피난계단 등의 구간을 제외하고는 가급적 개방감을 느낄 수 있는 재료 설계 예정 (설계사)

○ *********************************************************************************

- ***************************************

□ 향후일정

○ ′21.3월중	학**************************

붙임 : 교육청 협의자료 1부.  끝.