“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 2월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2021년 2월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증 ․ 감 현황				전월대비 증 ․ 감현황			비고
	‘20.2	‘21.2	증․감량	증․감율	‘21.1	증․감량	증․감율
총 취수량	28,775,423	27,268,084	-1,507,339	-5.24%	31,506,429	-4,238,345	-13.45%
[톤]
총 생산량	28,076,000	25,887,400	-2,188,600	-7.80%	29,718,300	-3,830,900	-12.89%
[톤]
1일생산량	968,138	924,550	-43,588	-4.50%	958,655	-34,105	-3.56%
[톤/일]
유 효 율	97.57%	94.94%	-2.63%		94.32%	0.61%

붙임 : 1. 2021년 2월 생산현황 1부.

2. 2021년 2월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	이승태		정수과장	유준수		암사아리수정수센터소장	03/05 조성태
협조자
시행	정수과-2674	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화		/전송		/		/	대시민공개