위험물제조소등 소방검사서(95루 962*)

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이훈식	윤기중	03/05 권철수

검사의 개요				검사의 구분	2021년 이동탱크저장소 불시검사
				검사 연월일	2021년 03월 04일
				검사 공무원	소 속	계 급	성 명		연락처
					예방과	소방경	윤기중		6946-0210
					예방과	소방위	이훈식		6946-0211
				검사 입회자	성명(관계)	***	생년월일		***********
제조소등	대상명(차량번호)			********		운송자	***
	설치장소			*********************			전 화		*************
	제조소등 구분			이동탱크저장소	저장소 또는 취급소의 구분		저장소
	설치허가연월일 및 허가번호			***********************************
검사내용및검사결과	허가 신고		지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법제6조제1항)					■양호 □불량
			품명·수량·지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조 제2항)					■양호 □불량
	운송 자격		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조 제1항)					■양호 □불량
			국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조 제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준		허가 품명·수량·지정수량 배수 저장·취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ 제1호)					■양호 □불량
			게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ 제11호)					■양호 □불량
			위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제12호)					■양호 □불량
			완공검사필증 비치여부(규칙 별표 Ⅲ 제15호)					■양호 □불량
			정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제15호)					■양호 □불량
	운송 기준		폐쇄장치·소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21 제2호 가목)					□양호 ■불량		시정보완명령
			위험물안전카드 비치여부(규칙 별표21 제2호 바목)					■양호 □불량
	정기 점검		정기점검 실시 여부(법 제18조 제1항)					■양호 □불량
	기타
조 치 계 획		분말소화기 내용년수경과(2개) - 시정보완명령
비 고		화재예방 안전사고에 최선을 다하도록 지도함(교육1명)
위험물안전관리법 제22조 제1항의 규정에 의하여 출입·검사를 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2021년 03월 04일 검사공무원 계급 소방경 성명 윤기중 (서명) 계급 소방위 성명 이훈식 (서명)