코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 하천방류 지하철 유출지하수 목표수질기준 초과시설 시설개선 등 협조요청

1. 서울시 물순환정책과-4498('21.3.5.)호와 관련입니다.

2. '20년 하천방류 지하철 유출지하수 수질검사 결과를 붙임과 같이 알려드리니, 서울시 목표수질기준을 초과한 지점의 지하철(역사)에서는 자체점검을 실시한 후 집수정 청소 등 시설정비 및 시설개선 등 실시 후 그 결과를 '21.4.15.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, ************************서는 하수 유입 가능성 여부 등 에 대한 자체 시설점검 후, 필요시에는 자치구 담당부서와 합동조사를 실시하여 주시기 바랍니다. 해당 자치구에서는 합동조사에 적극 협조하여 주시기 바라며, 철(Fe) 초과 지점의 최종방류구 방류상태 확인 및 상태점검 후 사진첨부하여 기한내 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사결과 내역 : <붙임 1>

나. 목표수질기준 초과시설 조치사항

[지하철]

*******************************************

***************************************************************************

***************************************************

- 수질기준 초과 시설에 대한 수로 및 집수정 청소 등 시설개선

- 동일지점 2년 연속 기준 초과시 정수시설 도입 검토

- 시설개선 등이 장기간 소요될 경우 자체 개선계획서를 제출

[자치구]

- 목표수질기준 초과 시설에 대해 시설정비 및 개선토록 안내, 지도 실시

- 분원성대장균 초과 지하철역사가 있는 자치구에서는 하수 유입여부 등 현장조사 협조

(해당 자치구에서는 지하철 합동점검 요청시, 하수 및 정화조 담당부서와 협의 조사 실시)

다. 기타 요청사항

- 목표수질기준 과다초과시설 중 부득이 개선이 불가능한 지점은 자체검토하여 하수도 배출로 변경을 검토(하수도 배출시 자치구 및 수도사업소 신고대상)

붙임 : 2020년 하천방류 유출지하수 수질검사 결과내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(지하수담당과장),서울교통공사사장,(보건환경처, 기계처),(9호선 2,3단계 관리처),서울시메트로9호선(주),공항철도(주),한국철도공사 사장,우이신설경전철운영(주),네오트랜스(주)
주무관	남은정		토양지하수팀장	김경남		물순환정책과장	03/05 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-4532	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1041	/	namej@seoul.go.kr	/	부분공개(6)