코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	'20년 하천방류 유출지하수 수질검사 결과알림 및 시설개선 협조(전력구, 통신구,건축물)

1. 서울시 물순환정책과-4498('21.3.5.)호와 관련입니다.

2. 하천 유지용으로 배출하는 유출지하수에 대한 '20년 수질검사 결과를 붙임과 같이 알려드리니, 검사결과 서울시 목표수질기준을 초과한 지점의 관리기관은 자체점검을 실시한 후 집수정 청소 등 시설정비 및 시설개선을 실시하여 관리에 철저를 기해주시고 그 결과를 '21.4.15.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사결과 : <붙임 참고>

나. 사후조치 개선사항

[전력구, 통신구, 건축물]

- 수질기준 초과 시설에 대한 수로 및 집수정 청소 등 시설개선

- 동일지점 2년 연속 기준 초과시 정수시설 도입 검토

- 철(Fe) 초과시설은 하천방류상태 확인 및 점검 후 결과제출(사진첨부)

- 시설개선 결과 등 장기간 소요예정시 자체 선계획서를 제출

[자치구]

- 수질기준 초과 시설에 대해 시설정비 및 개선토록 안내, 지도실시

- 건축물 발생 유출지하수를 하천방류시 수질검사를 실시하도록 홍보 및 안내 조치

- 금년도 향후 수질검사 추진시 민간 건축물이 누락되지 않도록 관리 철저

붙임 : 2020년 하천방류 유출지하수 수질검사 결과내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(지하수담당과장),한국전력공사 사장,한국전력공사 서울지역본부,한국전력공사 남서울지역본부 ,(주)KT
주무관	남은정		토양지하수팀장	김경남		물순환정책과장	03/05 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-4531	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3778	/전송	02-2133-1041	/	namej@seoul.go.kr	/	부분공개(6)