“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	개발행위(토지형질변경) 허가신청에 따른 급수협의 회신(정릉동 800-**호)

1. 성북구청 도시계획과-1515(2021.03.04.)호 관련입니다.

2. *************** 개발행위(토지형질변경) 허가신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 / 면 적 : *************** / 1,487㎡

나. 신  청  인 : ******

다. 지 역 지 구 : 제2종일반주거지역(7층이하), 중점경관관리구역

라. 협 의 의 견 : 급수가능 (지상5층이하 직결급수 가능)

마. 급 수 관 경 : 인입급수관경 D50mm(가정용)

바. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

※ 5층 이하 직결급수 가능하며, 5층 초과는 간접급수(저수조 또는 가압급수) 방식만 급수가능

붙임 급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		시설안전팀장	代이동구		시설관리과장	03/05 代이유찬
협조자
시행	시설관리과-5357	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)