문서번호	계량기검정과-675
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	계량기검정과장
박필관	03/08 오임석
협 조
	주무관		류병일
	주무관		김윤곤
	주무관		강석주
	주무관		최강용
	전문관		김우용
	주무관		조승한
	주무관		윤승욱
	주무관		전재인
	주무관		박성욱

2021 학습동아리 1차 모임 결과보고

2021. 3.

서울시 품질시험소

(계량기검정과)

2021 학습동아리 1차 모임 결과보고

택시미터 및 계량기 검정 문제점에 대한 개선방안 및 향후 추진방안 등의 연구를 위한 학습동아리(정밀한 사람들) 1차 모임을 실시하고 그 결과를 보고드림

▢ 모임개요

❍ 모임일시 : 2021. 2. 24. (수)

❍ 모임장소 : 코로나19 확산으로 인한 비대면 모임 실시

❍ 참 석 자 : 11명

❍ 토론주제

- 전기자동차 충전기 개발 진전에 따른 장비 확보방안

- 전기자동차 충전기 검정 관련 인력확보 추진방안

- 전기자동차 충전기 수리검정 수요 발생에 따른 수리검정 수요시 검정방안

▢ 학습내용(세부내역 – 붙임1 참조)

❍ 전기자동차 충전기 관련 현황

- ’21년 2월 기준 총 4,043기(급속 774, 완속 3,269)이며,전기자동차 충전기 설치는 지속 증가추세

❍ 형식승인 및 검정 현황

형식승인	제작검정	수입검정	수리검정	재검정	비고
160건	99건	-	1	-

- 수리검정 1건(합격) 발생(2021.1.13., KTC 실시)

❍ 전기자동차 충전기 검정위한 필수설비

- (검사실 구비시) : 검사실, 기준전력량계, 허부하 발생기

- (현장 검사시) : Power Analyzer, Zig, 저항, 충전 시뮬레이터 등

❍ 검사장비 개발관련

- 현재 KTC에서 급속(DC) 및 완속(AC) 개발중이며, 오차율 신뢰도 향상을 위해 테스트 실시중임

▢ 모임 주제별 의견

❍ 전기자동차 충전기 개발 진전에 따른 장비 확보방안

- (의견 1) : 수리검정 수요가 미미하며, 장비 규격·지침 등이 변동되면 장비구매 후 사용에 어려움이 있을 수 있음으로 추이를 지켜볼 필요가 있음.

- (의견 2) : 개발 완료시 전기자동차 충전기 검정장비 각 구성품의 세부정보 확보에 집중할 필요가 있으며,

- (의견 3) : 단일품 구매, 제작구매 등 구매방법을 파악할 필요가 있음.

- (의견 4) : 장비 구매를 위한 예산확보 필요

❍ 전기자동차 충전기 검정 관련 인력확보 추진방안

- (의견 1) : 장비 및 인력확보 전, 검정 매뉴얼 작성 및 검정관련 교육이 선행되어야 하며,

- (의견 2) : 현재 장비 테스트중인 충전기 검정 참관을 통하여 수요인력 산출 필요

- (의견 3) : 사전준비 시행 완료시, 방침 수립 및 조직담당관에 인력증원 요청 등 행정업무 수행 필요

- (의견 4) : 기존 부서인원 업무를 재조정하는 방법도 있음.

❍ 전기자동차 충전기 수리검정 수요 발생에 따른 수리검정 수요시 검정방안

- (의견 1) : 수요에 따른 검정 시행 전, 장비확보가 선행되어야 하며,

- (의견 2) : 장비 미확보임에도 수요발생시 제조업체, KTC 등의 장비를

임시 활용하는 방법도 강구해볼 필요가 있음.

- (의견 3) : 수요 발생시 출장 등 현장근무에 따른 예산확보도 필요함

▢ 향후일정

❍ 2차 학습동아리 모임 실시 : 2021. 3. 24.(수) 예정

- 주제 : 전기자동차 충전기 검정장비 확보 방안(계속)

※ 학습·토론 주제 및 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음.

붙 임  1. 모임 자료(1차) 1부.

2. 동아리 모임 참석자 명단 1부.  끝.