문서번호	기전과-2041
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
김동욱	김동진	03/08 이상연

2021년 상반기

공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

2021. 3.

북부도로사업소

(기전과)

2021년 상반기

공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

강풍, 화재, 폭우 등에 의한 안전사고 예방 및 유지관리를 위해 구기터널 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 실시하고자 함

□ 관련근거

□ 녹색에너지과-5178(2021.2.27.)호

- ‘21년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림

□ 시설현황

구 분	설치장소	설비용량	설치일자	비 고
구기터널 관리사무소	종로구 진흥로419	- 30kW(15kW, 2대) - 태양광모듈 250W 120매	2012.12.12.

□ 점검계획(자체점검)

□ 점검기간: 2021.4.12.~2021.4.30.(3주간)

□ 점 검 자: 3명 (전기안전관리자, 시설물 담당자 및 관리자)

□ 점검방법

- 전기안전관리자, 시설물 담당자 및 관리자 입회 하에 “태양광설비 안전점검 체크리스트”에 준하여 점검 실시

- 전문 기술을 요하지 않는 경미한 사항(청결상태)은 현장에서 즉시 조치

- 시일이 소요되는 부적합 정비 사항에 대해서는 자체수리계획 수립 후 조치

□ 점검내용(중점 점검사항)

- 구조물(지지대) 고정 및 구조물-모듈간 접속상태, 구조물 부식 및

파손상태, 케이블 중간접속 및 절연 유지상태

- 인버터·접속함 내부 열화 및 청소상태 점검, 접속상태 적정 여부 등

□ 행정사항

□ 2021. 3. 12.: 안전점검 계획 보고(녹색에너지과)

붙임  관련 공문 및 안전점검 체크리스트 각 1부.  끝.