		노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 시스템에어컨(GHP) 소모품 교체(점검) 계획 보고

1. 소방행정과-856(2021.01.27.)호「2021회계연도 성과주의 세출예산 편성내역 시달 」와 관련입니다.

2. 우리 본서에서 운용중인 시스템에어컨(GHP) 사용시간 10,000시간 경과로  점화프러그 등 소모품 일체를 교체 점검하여 여름철 쾌적한 근무환경 조성 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 본서 시스템에어컨(GHP) 소모품 교체(점검)

나. 기본현황 및 현상태

○ 모    델 : GHCP560-6  / 제조사 : GHP(미쯔비시)

○ 설치일자 : 2006. 5.

○ 현 상 태 : 실외기(2호기) 5년 및 10,000시간 경과로 소방행정과 등 7개소

냉방 효율 불량, 수시 작동 정지

※ 실외기 2호기 냉방구역

- 2층 소방행정과, 행정과 앞 복도, 부속실

- 3층 소회의실, 화재조사분석실, 방염시험실, 예방과

다. 교체내역 : 붙임 “과업지시서” 참조

- 엔진오일, 냉각수, 점화플러그 등 8종 12점

라. 산출금액 : ***********************

마. 계약업체 : ****************

**********************

바. 교체기한 : 2021. 4. 09.(금)

사. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 결제

아. 검사관

- 검사관 : 소방행정과 지출담당 소방장 이은화

- 검사관 : 소방행정과 계약담당 소방위 최용범

자. 예산과목 : 소방관서시설물유지보수 / 일반운영비 / 사무관리비

붙임: 1. 과업지시서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 1부

4. 비교견적서 1부

5. 물가정보 1부

6. 사업자등록증 1부. 끝.

담당자							최용범			장비회계팀장					장충식					소방행정과장					정재환				소방서장						03/08 백남훈
협조자
시행			소방행정과-2158									(						)		접수											(						)
우	01791					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서 장비회계팀															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		02-6981-6822						/전송			02-948-6119					/													/	부분공개(7)