문서번호	기전설비과-1312
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장
이수민		03/08 代이균형
협조

한강공원 나들목·방범용 CCTV 수리 완료보고

2021.  3.

시설부

[기전설비과]

한강공원 나들목·방범용 CCTV 수리 완료보고

한강공원 6개소 CCTV 부품의 노후 및 고장으로인해 영상 출력이 불가능하여 수리 및 교체·설치 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 수리개요

○ 대    상 : 한강공원 나들목·방범용 CCTV 6개소

- 나들목 3개소(개화, 양평, 현석), 드론공원, 광진교, 여의도 자전거도로

○ 수리내용 : CCTV 부품 교체·설치 및 수리

○ 수리기간 : 2021. 2.15. ~ . 2.26.

- 시운전 기간: 2021. 2.26. ~ . 3. 5.

○ 수리업체 : ************************

○ 소요비용 : *********

*******************************

□ 수리결과

○ 세부내용 : 무선송수신기외 6개 부품 교체·설치 및 수리

○ 수리현황 : 시운전 결과 영상 정상 출력 확인

위치	점검결과	조치결과
여의도 자전거도로(하류)	무선송수신기 노후 고장 (2013년도 제품)	무선송수신기 교체·설치
광진교	POE 인젝터 고장	POE 인젝터 교체·설치
드론공원	CCTV 모니터 패널 고장	모니터 수리·설치
현석나들목	제외지 카메라 전원 케이블 단선	전원케이블 교체·설치
양평나들목	컨버터(전송장치) 및 서지흡수기 고장	컨버터 수리·설치, 서지흡수기 교체·설치
개화나들목	차량 추돌로 카메라 파손	카메라 교체·설치

<교체 및 수리 사진>

무선송수신기 교체· 설치 (여의도 자전거도로)	POE 인젝터 교체·설치 (광진교)	모니터 수리·설치 (드론공원)
전원케이블 교체·설치 (현석나들목)	서지흡수기 교체·설치 (양평나들목)	CCTV 교체·설치 (개화나들목)

※ 세부 교체 및 설치 사진 첨부

붙임 :  사진대지 각 1부(나들목, 방범용).  끝.