문서번호	정수시설과-607
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	03/08 신동호
협 조
	정수과장			이순재
	주무관			김수영

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

해빙기 대비 취․정수장 안전점검 추진계획

2021. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

해빙기 대비 취․정수장 안전점검 추진계획

2021년 국가 안전대진단 연기(코로나 19)에 따라 해빙기에 발생되기 쉬운 각종 안전사고를 예방하기 위하여 우리 센터 정수시설물 및 공사장등에 대한 안전점검을 실시코자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 추진근거

◯「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

◯ 2021년 상수도분야 국가안전대진단 추진계획(안전조사과-11528, 20.11.18)

※ 국가안전대진단은 코로나 19로 무기한 연기

◯ 2021년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전점검 추진계획

(안전조사과-1484, 2021.2.8)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 해빙기 안전관리로 안전사고 예방에 선제적 대응

□ 해빙기 취약시설 안전점검 실효성 제고

◯ 사면 경사진 곳, 취약한 시설물 등 집중 관리대상 시설물 점검

□ 해빙기 점검은 시설물정보관리시스템(FMS)으로 관리

◯ 주요 시설물 또는 대형 공사장은 전문가 합동점검 시행

□ 해빙기 안전관리교육 강화

◯ 현장 점검 및 순찰시기 해빙기 점검에 확인 사항등 사전 교육 시행

Ⅲ		추 진 계 획

□ 추진일정

‘21.3.8.	⇒	‘21.3.9.~3.16	⇒	‘21.3.18
자체 점검계획 수립 (정수센터)		안전점검 및 보수		점검 및 조치결과 제출

□ 점검방법

◯ 점검반 편성

구 분	반 장	점 검 자
토목, 건축 분야	김수영	이석준, 김영수,함인석
전기 분야	마동훈	전철호,김진민,백기현,김기철.홍준기
기계 분야	강석윤	이승현, 박노성, 안병용
수질,가스 분야	장호	조성연,구연회, 김용식, 이기만, 조완선
소방,방호 분야	김현우	이용우,엄주원, 홍찬희
취수장 분야(전체)	김종필	정정재, 이승수, 이정호, 김홍년,정근오

□ 점검내용

◯ 토목,건축 분야

- 취․정수시설 기둥,보 등 주요구조물 균열 여부

- 약품 저장탱크, 배출수처리시설 이상 여부

- 관로시설(도수관로,송수관로)누수 여부

- 축대,석축,옹벽의 안전상태 및 지반 부동침하 여부

◯ 전기 및 기계 분야

- 수변전설비,강종 지시계기 및 표시장치등 동작상태 여부

- 변압기등 전력설비등 정상 작동여부

- 취,송푸 펌프 가동상태 및 누수여부

- 약품투입기, 배출수 처리시설 정상 가동 여부

◯ 수질,가스 분야

- 약품저장 투입시설 및 이송배관 정상 작동 여부

- 염소,약품 투입시설 및 저장실 적정 관리 여부

- 해빙기 수질 변화에 따른 수질 관리 적정 여부

◯ 소방,방호 분야

- 화재예방 및 소화설비 정상작동 및 적정관리 여부

- 방호CCTV시스템 정상작동 및 가동상태 여부

- 국가중요시설 방호체계 및 상태 적정여부

- 유관기관 및 직원 비상연락망 정비 및 보고체계 관리여부

□ 점검결과 조치

◯ 신속 조치 사항

- 현장 시정 가능한 사항은 즉시 조치 시행

- 시설물 유지보수 연간단가 업체로 하여금 즉시 보수토록 작업지시

◯ 중․장기 조치 사항

- 보수․보강이 필요한 사항은 대책을 수립하여 시행

- 안전진단이 필요한 경우 전문가 초빙하여 긴급점검 시행

Ⅳ		행 정 사 항

◯ 해빙기 대비 안전관리 추진계획 : ’21.3.8

◯ 안전점검 및 보수,보강실시 : ’21.3.8. ~ 3.17

◯ 점검 및 조치결과 보고(안전조사과) : ’21.3.18(목)까지

붙 임 1. 해빙기 대비 분야별 시설물 점검표 1부

2. 해빙기 대비 안전 점검표 1부.  끝.