고압가스 수불부(03/05~07)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	03/08 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-1833

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				700						10,865
03.01		4	4	696		0	0	232	232	10,633
03.02		2	2	694		0	0	238	238	10,395
03.03		4	4	690		0	0	258	258	10,137
03.04		2	2	688	5,400	0	0	251	251	15,286
03.05		2	2	686		0	0	231	231	15,055
03.06		2	2	684		0	0	229	229	14,826
03.07		2	2	682		0	0	220	220	14,606
03.08			0	682					0	14,606
03.09			0	682					0	14,606
03.10			0	682					0	14,606
03.11			0	682					0	14,606
03.12			0	682					0	14,606
03.13			0	682					0	14,606
03.14			0	682					0	14,606
03.15			0	682					0	14,606
03.16			0	682					0	14,606
03.17			0	682					0	14,606
03.18			0	682					0	14,606
03.19			0	682					0	14,606
03.20			0	682					0	14,606
03.21			0	682					0	14,606
03.22			0	682					0	14,606
03.23			0	682					0	14,606
03.24			0	682					0	14,606
03.25			0	682					0	14,606
03.26			0	682					0	14,606
03.27			0	682					0	14,606
03.28			0	682					0	14,606
03.29			0	682					0	14,606
03.30			0	682					0	14,606
03.31			0	682					0	14,606
합계	0	18	18		5,400	0	0	1,659	1,659

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,684			48,676
03.01		0	904	904	37,780		1,170	47,506
03.02		0	107	107	37,673		1,149	46,357
03.03		0	0	0	37,673		1,438	44,919
03.04		0	277	277	37,396		1,387	43,532
03.05		0	673	673	36,723		1,182	42,350
03.06		0	1,118	1,118	35,605		1,155	41,195
03.07		0	770	770	34,835		1,110	40,085
03.08				0	34,835			40,085
03.09				0	34,835			40,085
03.10				0	34,835			40,085
03.11				0	34,835			40,085
03.12				0	34,835			40,085
03.13				0	34,835			40,085
03.14				0	34,835			40,085
03.15				0	34,835			40,085
03.16				0	34,835			40,085
03.17				0	34,835			40,085
03.18				0	34,835			40,085
03.19				0	34,835			40,085
03.20				0	34,835			40,085
03.21				0	34,835			40,085
03.22				0	34,835			40,085
03.23				0	34,835			40,085
03.24				0	34,835			40,085
03.25				0	34,835			40,085
03.26				0	34,835			40,085
03.27				0	34,835			40,085
03.28				0	34,835			40,085
03.29				0	34,835			40,085
03.30				0	34,835			40,085
03.31				0	34,835			40,085
합계	0	0	3,849	3,849		0	8,591