문서번호	기전설비과-1337
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		代이균형	03/08 박상보
협조

난지공원 하상여과시설 수중펌프 교체 공사

준공검사(감독) 검토 보고

2021. 03.

시 설 부

[기전설비과]

「난지공원 하상여과시설 수중펌프 교체 공사」

준공검사(감독) 보고

난지한강공원 수경․청소 용수 활용 하상여과 시설의 노후 수중펌프 교체 공사 후 준공사항을 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 난지공원 하상여과시설 수중펌프 교체 공사 준공 보고

○ 공사업체 : ****************

○ 계약금액 : 금11,159,500원

○ 계약기간 : ’21. 2. 4. ~ 3. 5.

○ 공사내용 : 수중펌프 제작 및 설치, PLC 판넬 부품 교체 등

준공내역

○ 준공일자 : 2021. 3. 5

○ 준공검사 : 2021. 3. 5

○ 준공금액 : 금11,159,500원

○ 주요공사내역

- 수중펌프 제작 설치

- 발생물(고재 수중펌프) 제거 작업

- 수중펌프 결선작업

- PLC점검 및 판넬 부품 교체 등

조치의견

○ 펌프 제작(22kw)에 따른 성능시험과 펌프효율이 기준이상으로,          준공서류 검토결과 적정하다 판단하여 준공처리코자 함.

붙임 : 1. 준공서류 1부

2. 준공 내역서 1부. 끝.