투․개표소 소방특별조사 세부조사표 (금천초등학교)

조사일시 : 2021.3.8. 14:00～16:00

1. 조사대상

대 상 명	금천초등학교(시흥제5동제1투표구)			전화번호	802-7293
소 재 지	탑골로5길 60	대표자	학교장	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 4/1층 3,027㎡ 투표소 설치장소(1층, 숲속 꿈꾸는 교실)			소방안전관리자	장형준(행정실장)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	자체점검, 소방계획서 작성, 방화순찰, 소방교육·훈련, 화기취급 감독 등	소방계획서 등 작성 철저토록 지도함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당사항없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음
④ 소방시설(필요 시)	소화설비(소화기구,옥내소화전) 경보설비(자동화재탐지설비 등) 피난설비(유도등, 유도표지) 소화활동설비(비상전원)	소방시설 상시 정상 작 동 및 관리유지 철저토 록 지도함. 투표소내 소화기 비치시 분산비치토록 지도함.
⑤ 피난시설(필요 시)	투표소 주변 피난통로 등	피난통로상 장애물 등 적치행위 없도록 지도함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 수검 적정함.

결재	★담당자		담당자		진압3팀장		119안전센터장
	박정은		정재영		신희광		03/08 김원영
협조