“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	한강둔치 수전 검침결과 제출(2021년 2월)

우리사업소 관내 한강둔치 수전에 대하여 (2021년 2월) 검침업무를 수행하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

구분	유 량 계	수 계	구경 (mm)	산 출 량				비 고
				유량	초침	종침	배율
유입	************************	암사 노량진	50	1,479	209,542	1,118	1	교체정산
	*************		200	0	80,817	80,817	1	급수중지
	*****************		32	635	53,688	54323	1
	*******************************		200	0	2,272	2,272	1
	********************		200	0	3,995	3,995	1
	********************	중부 공급	20	297	8,772	8,772	1
	*****************		100	53	181	234	1
	*******************		32	805	46,543	47,348	1
	************		75	1,513	67,977	67,977	1
	*************		50	292	28,886	29,178	1
총 유 량			5,074㎥

가. 한강둔치 수전 검침결과

끝.

	강남수도사업소장
주무관	최순영		요금관리팀장	허홍석		요금과장	03/08 김종필
협조자
시행	요금과-3967	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 요금과	/
전화	02-3146-4782	/전송	02-3146-4839	/	sunaaa@seoul.go.kr	/	부분공개(6)