문서번호	정수시설과-1987
결재일자	2021. 3. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박진이		김현철	03/09 권선조
협조	주무관		이병규
	주무관		전윤호

'21년 상반기 영등포아리수정수센터 태양광발전시설 안전점검 계획

’21년 상반기 영등포아리수정수센터

태양광발전시설 안전점검 계획

2021. 03.

영등포아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

’21년 상반기 영등포아리수정수센터

태양광발전시설 안전점검 계획

공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 우리센터 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 추진코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

▢ ’21년 상반기 공공태양광 설비 안전점검 계획(녹색에너지과-5038,’21.2.25.)

Ⅱ		세부 점검계획

▢ 공공 태양광 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 취·정수장 태양광 발전시설*********

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
*****	********	****	***********
*****	************	**	***********
	*******	**	**********
	***********	***	***********
	**************	**	**********
		**	***********
	******	****	***********

○ 점검기간 : 2021.4.12.(월)~4.30.(금)

○ 점 검 자 : ****************************************

○ 점검사항（민자태양광 공통사항)

- 모듈 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

- 구조물 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정

- 접속함 절연저항 측정 및 열화상태 확인

- 인버터 정상작동 확인, 먼지불량 제거 등 체크리스트(붙임)에 의한 점검

▢ 공공부지 임대 민간발전사업 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 정수장 내 민간발전사업 발전시설

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
*****	***********	*****	*********

○ 점검기간 : 2021.4.12.(월)~4.30.(금)

○ 점 검 자 : ****************************

Ⅲ		점검결과 조치사항

▢ 시설 부적합사항 발생 시 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 완료

Ⅳ		향 후 일 정

▢ ’21.03.10. : ’21년 자체 점검계획 본부 기전설비과 제출

▢ ’21.04.12. ~ 04.30. : 태양광 안전점검 실시

▢ ’21.05.31. : 점검결과 태양광 모니터링 시스템 등록

붙 임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.