위험물제조소 등 소방검사서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김준극	문준태	03/09 이선철

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사*********
			검사 연월일시	***********
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명			연락처
				예방과		소방경		문 준 태			6981-6892
						지방소방위		김 준 극
			검사 입회자	성명(관계)		*****		생년월일			*********
제조소등	설 치 자		*****			안전관리자		*****
	설치장소		***************************					전 화		***********
	제조소등의 구분		*******		저장소 또는취급소의 구분			***
	설치허가연월일 및 허가번호		**************************************
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					*************		1,500리터 허가
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					*************
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					*************
	저장 취급 기준	허가 품명․ 수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					*************
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					*************		*************
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					*************
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					*************
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					*************
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					*************
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					*************
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					*************
	기 타
조치 계획	시정보완명령 발부
비고	위험물 사고발생시 초동대처 요령 및 사고사례 교육 실시함
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. *********** 검사공무원 성 명 문 준 태 서명 검사공무원 성 명 김 준 극 서명