문서번호	시설관리과-4637
결재일자	2021. 3. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장원석		김용만	03/09 이준호
협 조

누수피해 현장조사 결과 보고

**************

2021. 03.

시설관리과

누수피해 발생에 따른 현장조사 결과 보고

명에의거 담당 지역 업무중 누수발생 피해보상 민원이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 보고 드림.

□ 누수사고 현황

□ 누수발생 위치 : *****************

□ 누수발생 일시 : 2021.02.22.(토) 09:30, 누수접수번호: 183

□ 누수 신고자 : 강은순 ****************

□ 누수복구 공사 : ‘21.2.22. 10:00~16:30 *****************

□ 누수피해 상황 : **************************서 누수가 발생되어 건물 1층 및 지하 소방시설로 수돗물이 유입되어 피해발생(소방시설 미작동 상황으로 긴급)

□ 누수피해 민원내용

□ 사업소 피해 접수일시 : 2021.03.04.(목)

□ 피해발생 위치 : ***************

□ 피 해 자 : ***

□ 피해사항 : 침수로 발생한 피해복구 비용 보상 요구

→ 수요가 요청사항 : 건물 방수 및 소방시설 정비비 요청

□ 현장조사 내용 ※ 첨부 사진참조

□ 누수 복구공사 완료보고서 검토결과 응암동************20mm 불용관 누수가 확인되였으며

□ 2021.03.04. 11시경 현장에 방문하여 피해자*****가 주장한 누수피해 상태를 확인하였음

□ 조치의견

□ 누수로 발생한 피해사항에 대하여 한국지방재정공제회(간사회사:삼성화재)에 보험사고를 접수하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 1. 보험사고 접수 양식 1부.

2. 누수복구 작업완료보고서 및 현장사진 각 1부. 끝.