소방특별조사 세부조사표(투표소)

검사일시 : 2021.3.9 15:30～16:30

1. 조사대상

대 상 명	대한적십자봉사회 강북구지회(1층,사무실)			전화번호	*************
소 재 지	한천로170길23(수유동)	대표자	권영희	주 용 도	사무실
건물구조	양식 철근조0/3층 연면적 359.59㎡중 1층 119.01㎡			소방안전관리자	동장

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 업무 적정 관리됨
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 특이사항 없음

1. 조사대상

대 상 명	수유벽산아파트관리사무소(1층,회의실)			전화번호	02)991-3747
소 재 지	삼각산로143-1(수유동,수유벽산아파트)	대표자	관리소장	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근조 0/2층 건축면적 396.26㎡중 1층 100㎡			소방안전관리자	이종환(관리소장)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 업무 적정 관리됨	소화기 사용법 교육 실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 특이사항 없음

1. 조사대상

대 상 명	수유2동주민센터(4층,대강당)			전화번호	02)3778-4702
소 재 지	한천로1117(수유동)	대표자	수유2동장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근조1/4층 1628.93㎡중 4층 331.67㎡			소방안전관리자	정순국(동장)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 업무 적정 관리됨	옥내소화전 및 소화기 사용법 교육실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 특이사항 없음

1. 조사대상

대 상 명	수유2동주민센터(2층,기획상황실)			전화번호	02)3778-4702
소 재 지	한천로1117(수유동)	대표자	수유2동장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 철근조1/4층 1628.93㎡중 2층 331.67㎡			소방안전관리자	정순국(동장)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 업무 적정 관리됨	옥내소화전 및 소화기 사용법 교육실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 특이사항 없음

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	최준열		이상완		03/09 김재호
협조