염소용기 계근대장 (정수장 03.04)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	03/05 최종인

2021년 03월 04일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0359	564	0380	561
2		0631	542	0636	540
3		0307	566	0656	540
4		0366	567	0342	561
5		0319	564	0368	567
6		0387	567	0317	565
7				0381	562
8				0304	568
9				0385	560
계		6 병	3,370	9 병	5,024
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,840 kg		5,130 kg
	자체계근	8,910 kg		5,100 kg
용기무게		3,370 Kg		5,024 kg
납품수량		5,470 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		70 kg		106 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.