		성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]소화전 이전에 관한 민원 문의 결과보고

안녕하십니까? 서울소방 발전을 위하여 좋은 의견을 보내주신 귀하께 감사 드립니다. 귀하께서 국민신문고(신청번호 ****************)를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 지상식 소화전의 보행자 안전을 위한 이설 요청으로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

응답소 민원 접수 후 2021.3.8.(월) 14:00 경 현장 방문을 통해 확인한 결과 보행자 통행에 지장을 주지 않기 위해 보도블럭 끝에 설치되어 있으나, 말씀하신 것처럼 바로 앞 음식점을 이용하는 손님 중 주취자의 경우 위험을 야기할 수 있다고 판단하였습니다.

귀하께서 요청하신 지상식 소화전의 이설 요청에 따라 관할 센터와 협의하여 중부수도사업소에 이설 요청을 한 상태입니다. 조속히 이설하여 보행자 통행에 지장을 주지 않도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 성북소방서 재난관리과 대응총괄팀 용수담당 ***(☏02-6981-7243)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							김민호			대응총괄팀장					채종호					재난관리과장					전결 03/09 김영선
협조자
시행			재난관리과-1407									(						)		접수											(						)
우	02803					서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과															/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)