투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(우기전 세종대로 수방 점검결과 알림)

1.업무지시현장 : 세종대로 도로공간 재편사업(2구역) 키움건설 주식회사, 세종대로 도

로공간 재편사업(2구역) 주식회사 유일종합조경, 세종대로 도로공간

재편사업(1구역) 한림토건, 세종대로 도로공간 재편사업(1구역) 국정

종합건설(주), 세종대로 도로공간 재편사업(1구역) 건탑산업개발 주식

회사, 세종대로 도로공간 재편사업(2구역) 합자회사 낙안이엔씨, 세종

대로 도로공간 재편사업(1구역) 주식회사 수성엔지니어링, 세종대로

도로공간 재편사업(2구역) 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2021-03-09 20:03:50

3.지 시 내 용 :

가. ’21. 3. 1. 하천관리과 및 물재생관리과 우기시 세종대로 수방점검 및 ‘21. 3. 9. 도시기반시설본부장 지시사항과 관련입니다.

나. 대한문앞 및 시청주변 우기시 물고임 현상을 처리를 위하여 빗물받이를 추가 설치하시고, 북창동 금속재 배수로 상부 뚜껑 전체를 기존 천공폭 4mm에서 8mm로 변경 교체 하시고, 충분 강도를 갖도록 제작 설치 바라며,

다. 금속제 배수로의 물고임 해소 및 청소 등 유지관리를 위한 빗물받이를 추가 설치하시고 추후 실정보고 바랍니다.  끝.

주무관							이상근			터널건설과장					최진우					토목부장					03/10 김용제
협조자
시행			토목부-4597									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-2566						/전송			3708-2599					/	lee66sg@seoul.go.kr												/	대시민공개