“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	동파 계량기 민원처리에 따른 누수복구 요청

지난 1월 영하 10도 이하의 지속적인 한파로 인해 동파된 계량기 교체 민원처리 중 공동배관 연결부분 누수 발생으로 임시 조치된 것에 대한 누수복구 조치를 요청합니다.

○ 수전 내역

고객번호	주 소	사용자명 (신청인)	신청인 전화번호	업종	구경	비 고
*********	****************** ****	남궁복순 *****	**** *********	10	15/40	세대별 계량기실 5층 물탱크실 아래 위치함

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	홍순재		현장민원과장	03/10 변정호
협조자
시행	현장민원과-3454	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3360	/전송	02-3146-3389	/	hsj516@seoul.go.kr	/	부분공개(6)