건축허가신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-4113

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	서호태	이문성	03/10 이승완

	명에 의거 담당업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2021. 03. 10.
복명자: 지방시설서기 성명: 서호태

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : **************

○ 건 축 주 : ***

○ 규     모 : *****************

○ 용     도 : *********

※ 관련근거 : 노원구청 건축과-4308호(2021.03.09.)

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : **********

- 평균표고 : ******

- 수    압 : **********

○ 주변 관로현황 : *************

○ 급수가능 여부 : ********

○ 공사개요(예정) :*********분기

※ 구경산출

【수도조례시행규칙 제14조, 건축물 설비 등에 관한 규칙 별표 3(가구 구분이 불분명할 경우】

◇ 단독주택 / 가정용: 20mm

- 85㎡(Ø15㎜) ＜ 148.63㎡(Ø20㎜) ＜ 150㎡(Ø25㎜)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 배수관의 수압으로 물탱크 없이 급수 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 노원구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.