“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제목	정수처리 공정별 유충 검사 결과 제출(2021년 2월)

1. 수질과-476(2021.1.14.)「2021년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획 송부」호와 관련입니다.

2. 2021년 2월 구의아리수정수센터에서 수행한 공정별 유충 검사 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

※ 통합 활성탄 처리수 검사 시작 : 2021. 1. 15.부터 (본부 지침 개정으로 매일 검사 적용)

※ 검사 결과

- 통합활성탄 처리수 매일 검사 결과 :  0개체/㎥  (0.1㎛ 거름망으로 검사)

- 정수 1회(2/15) 검사 결과 : 0개체/㎥

- 원수 및 배출수지(회수수) 검사 : 본부 수질과 “유충 등 수돗물 수질관리 실행계획” 공문 하달시 추가(’21.2.22.)

【붙임】공정별 유충검사 결과(2021년 2월)   1부.   끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	권학선		정수과장	03/10 이해원
협조자	주무관	박형수
시행	정수과-1144	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5450	/전송	02-3146-5409	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	부분공개(5)