문서번호	조경과-1515
결재일자	2021. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장
곽연희	안봉환	03/10 김강환
협 조

2021년 야외운동기구 안전관리 계획

2021. 3.

서울대공원

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021년 야외운동기구 안전관리 계획

공원 내 설치·운영 중인 야외운동기구에 대한 안전관리 계획을 수립하여 공원이용객의 건강증진과 안전사고 예방에 기여하고자 함

1		관련근거

□ 서울특별시 야외운동기구 안전관리에 관한 조례(시행 2019. 12. 31.)

- 야외운동기구 설치 및 안전관리를 위한 대책 시행

□ 야외운동기구 안전관리 기본계획(체육진흥과-6176,‘20.6.28)

- 야외운동기구 설치현황, 관리운영, 안전점검 등 실시 계획

2		야외운동기구 현황

□ 설치현황 : 총 22개(2개소)

(2021.3.10.기준)

위 치	개 수	주요시설	조성년도
관리사무소 앞	16	운동기구 16 (철봉1, 역기들어올리기1, 허리돌리기3, 다리근육풀기1, 하체흔들기1, 윗몸일으키기1, 평행봉1, 온몸근육풀기1, 양팔줄당기기1, 풀웨이트1, 스텝사이클1, 레그프레스1, 입식사이클1, 크로스컨트리1)	2013
기린나라 앞	6	운동기구 6 (하체흔들기1, 어꺠근육풀기1, 허리돌리기1, 윗몸일으키기1, 하이풀리1, 등허리지압1)	2013

3		관리운영계획

□ 관리대장 작성·관리

○ 운동기구를 설치·보수·철거하였을 경우, 관리대장 작성 및 보관

○ 운동기구 정기점검을 포함한 점검결과와 보수내용 및 이력 표기

○ 제조자(회사명·연락처), 설치일자 등 표기 및 관리

□ 안내게시판 부착·관리

○ 운동기구별·장소별 안내 게시판 부착 및 유지관리

○ 관리번호, 기구명, 설치연월일, 관리부서, 연락처 등을 명기

4		안전점검계획

□ 정기정검

○ 대    상 : 야외운동기구 전체

○ 점검시기 : 3월, 9월(6개월에 1회 이상)

○ 점검내용

- 야외운동기구 운동방법, 주의사항, 안내문 등 정보물 훼손 여부

- 정상기준에서의 기울어짐, 흔들림 등 구조적 안정성 여부

- 목재부분의 부식, 금속재질의 부식 발생 여부

- 금이 가거나 페인트칠 벗겨짐, 돌출부 거친면 존재여부

- 손잡이 흔들림 또는 파손, 볼트나 나사 풀림상태

- 야외운동기구 바닥표면 상태, 기구 및 주변 청결 등 제반 운동여건 등

□ 정밀정검

○ 대    상 : 설치 후 오랜시간이 경과하여 내구연한이 도래하거나, 정기 점검결과 수리 및 전문가의 점검이 필요하다고 판단되는 기구

○ 점 검 자 : 전문업체(전문가)

○ 점검주기 : 비정기(정기점검 후 필요한 경우)

○ 주요내용

- 야외운동기구의 현 상태를 정확히 판단하고 상태변화를 확인하여 야외운동기구 현재의 사용요건을 계속 만족시키고 있는지 확인

- 운동기구의 결함이 의심되는 경우에 사용제한 중인 운동기구의 계속사용여부, 보수, 교체 등을 판단하기 위한 점검

□ 긴급점검

○ 대    상 : 이용불편신고가 접수되거나, 재해 및 안전사고 발생시 실시

○ 점 검 자 : 전문업체(전문가) 및 담당자 합동점검

○ 점검주기 : 비정기

○ 주요내용

- 재해나 사고에 의한 구조적 손상 등에 대하여 긴급히 시행하는 점검으로 운동기구의 손상 정도를 파악하여 긴급한 사용제한 또는 사용금지의 필요성, 보수·보강의 긴급성 등을 결정

5		행정사항

□ 야외운동기구 정기점검 실시(6개월에 1회 이상) 및 관리대장 작성

□ 사고 발생시 총괄부서(관광체육국 체육진흥과) 통보 및 조치

□ 야외운동기구 안전관리 서울시 실적보고(연1회).  끝.