문서번호	평생교육과-2547
결재일자	2021. 3. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	평생교육지원팀장	평생교육과장
노은영	마창준	03/10 김복재

2021 상반기

공공 태양광설비 안전점검 추진계획

2021.  3.

평생교육국

(평생교육과)

’21년 상반기 공공 태양광설비 안전점검 추진계획

공공 태양광 발전시설의 강풍, 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 시설 전수에 대한 자체 안전점검을 추진하고자 함

Ⅰ		점검개요

□ 관련근거

○ 공공태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ’19.1.31)

○ ’21년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획(녹색에너지과-5038, ’21.2.25)

□ 시설현황

구분	설치장소	설비용량	설치일자	비고
*****	***************	********	*******

□ 점검계획

○ 점검기간 : ’21.4.12 ~ 4.30 기간 중

○ 점 검 자 : 2명(전기안전관리자 및 시설물 담당)

○ 점검방법 : 체크리스트에 의한 점검(붙임1)

	<주요 점검항목>
· (모듈) 표면의 파손 여부, 열화상태 확인 · (구조물) 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인, 접지저항 측정 · (접속함) 절연 저항 측정, 각 부위의 열화상태 확인 · (기타) 인버터 정상작동 확인, 소화기 구비, 먼지불량 제거

Ⅱ		결과 조치

□ 시설 부적합사항 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 자체 시정 조치

○ 기타 자체 시정불가 시, 전문업체 의뢰하여 신속한 조치

□ 점검 결과 태양광 모니터링 시스템 등록(’21.5.31.한)

○ 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

Ⅲ		행정사항

□ 자체 점검 계획 수립 후 녹색에너지과 제출(’21.3.12.한)

붙임 : 태양광설비 점검 체크리스트 1부.  끝.