소방특별조사 세부조사표(투표소)

검사일시 : 2021.3.10 15:20～16:30

1. 조사대상

대 상 명	광산빌라트(1층,주차장)			전화번호	02)3778-4752
소 재 지	수유로17길48(수유동)	대표자	분양주택	주 용 도	공동주택
건물구조	양식 철근조 0/5층 연면적 601.52㎡			소방안전관리자	박영은(동직원)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	******** 소화기 비치토록지도함.	투표소 시설 설치시 비치한다함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 특이사항 없음

1. 조사대상

대 상 명	강북청소년수련관(1층,체육관)			전화번호	02)900-6650 *************
소 재 지	4.19로74(수유동)	대표자	서울시	주 용 도	수련시설
건물구조	양식 철근조 2/3층 연면적6,365.72㎡중 1층 1,520.57㎡			소방안전관리자	민봉기

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 업무 적정 관리됨	소화기 사용법 및 옥내소화전 사용법 교육 실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 특이사항 없음

1. 조사대상

대 상 명	서라벌중학교(1층,실내체육관)			전화번호	02)903-8396 070-8280-4654
소 재 지	삼양로155길 37-9(우이동)	대표자	백광복 (학교장)	주 용 도	교육연구시설
건물구조	양식 철근조 1/5층 연면적 9,816.49㎡중 1층 ㎡			소방안전관리자	양회도

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자 업무 적정 관리됨	소화기 사용법 및 옥내소화전 사용법 교육 실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	-특이사항 발견치 못함.
④ 소방시설(필요 시)	-적정유지 관리됨.
⑤ 피난시설(필요 시)	-통로장애물 발견치 못함.

2. 조사사항

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	최준열		이상완		03/10 김재호
협조