염소용기 계근대장 (취수장 03.05)

결재	주무관	정수과장
	채민수	03/10 최종인

2021년 03월05일 금요일                                                                6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0370	562	738		537
2		0355	565	0375		566
3		0389	559	0378		563
4		0632	540	0308		568
5		0316	564	3150		564
6		0630	541	0322		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,326kg	6병		3,331kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,810kg			3,420kg
	자체계근	8,900kg			3,490kg
용기무게		3,326kg			3,331kg
납품수량		5,484kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		84kg			89kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021