	종로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 내 전원차단 발생보고 및 전기승압공사 요청(숭인)

※숭인119안전센터 청사 내 지속적인 전원차단 발생보고 및 해당 현상 방지를 위한 전기승압공사 요청입니다.

1. 최초발생: 2021. 03. 09.(화) 21시 경

2. 장    소: 숭인119안전센터 청사 1층 컬러복합기 부근

3. 내    용: 컬러복합기 전원 연결 시 청사 내 모든 전원 차단현상 발생

4, 요청사항: 청사 내 공급되는 전기승압공사 및 콘센트 증설

붙임  전원차단 발생보고 및 공사요청(숭인) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
담당자	차상윤		3팀장	황근하		센터장	03/11 김중우
협조자
시행	숭인119안전센터-1031	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02-929-5289	/		/	부분공개(5)