	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	양수기(수중펌프) 보유 현황 제출(현장 대응단 구조대)

1. 재난 관리과-1307(2021.3.10.)호「양수기(수중펌프)보유 현황 조사 및 자료 제출 요청」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 구조대에 보유하고 있는 양수기(수중펌프)현황을 붙임과 같이 알립니다.

기관명	수량(대)	용량 (HP)	양정(m)	토출량(㎥/분)	사용전압(V)	호스구경
현장대응단 구조대	3	1.1	12	0.28	220V	40mm

붙임  양수기 작성 양식 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최제일		구조3대장	오규복		지휘3팀장	김욱		현장대응단장	03/11 신윤환
협조자
시행	현장대응단-1365	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단구조대 (신내동)	/
전화	(02)6981-8993	/전송		/	wpdlf53@seoul.go.kr	/	부분공개(6)