문서번호	급수운영과-3868
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
급수운영팀장		급수운영과장			강동수도사업소장
임인택		한희선			03/11 안병희
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		송정호
		주무관		최박

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2021. 3. 7.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

2021. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

2021. 3. 7.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2020. 3월				2021. 3월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			2,858,823	총 공급량			2,205,763	-653,060	-22.8
	일 평균			317,647	일 평균			315,109	-2,538	-0.8
	일 최소			300,926	일 최소			309,897	8,971	3.0
	일 최대			325,032	일 최대			324,353	-679	-0.2
1	월(2)	0.0	7.6	325,032	월	0.5	9.0	309,897	-15,135	-4.66
2	화(3)	0.3	10.5	321,408	화	0.2	6.9	312,080	-9,328	-2.9
3	수(4)	-1.3	4.6	300,926	수	-1.2	9.9	314,084	13,158	4.4
4	목(5)	-2.8	6.3	313,777	목	2.5	13.0	311,485	-2,282	-0.7
5	금(6)	-2.5	10.1	316,327	금	3.0	16.2	320,023	3,696	1.2
6	토(7)	1.3	14.2	323,227	토	3.2	11.6	313,841	-9,386	-2.9
7	일(8)	2.3	16.9	324,042	일	2.1	12.2	324,353	311	0.1
8	월(9)	4.8	17.6	318,459	월
9	화(10)	3.2	10.8	315,625	화
10	수				수
11	목				목
12	금				금
13	토				토
14	일				일
15	월				월
16					화
17					수
18					목
19					금
20					토
21					일
22					월
23					화
24					수
25					목
26					금
27					토
28					일
평균기온		0.6	11.0			1.5	11.3

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			323,227	313,841	324,353	1,126	0.3
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	101,100	112,700	116,700	15,600	15.4
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	91,300	101,900	105,500	14,200	15.6
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		8,204	7,748
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	318,200	296,000	298,800	-19,400	-6.1
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	187,373	188,555	188,899	1,526	0.8

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	10,512	8,056	420	3,799	3,325	512	2,456	2,456
	비율(%)	3.3	3.9	1.0	6.0	3.9	3.0	2.3	2.3
금 일		324,353	214,452	40,900	66,748	88,953	17,851	109,901	109,901
전 일		313,841	206,396	40,480	62,949	85,628	17,339	107,445	107,445

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-14,454	-54,750	24,710	-27,512	-8,542	-43,406	40,296	40,296
	비율(%)	-0.7	-3.6	9.5	-5.8	-1.4	-25.9	5.7	5.7
2021. 3. 1. ~3. 7.		2,205,763	1,459,789	284,470	448,098	602,897	124,324	745,974	745,974
2020. 3. 1. ~3. 7.		2,220,217	1,514,539	259,760	475,610	611,439	167,730	705,678	705,678
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(3월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2018년부터 2020년까지 4,150수전이 증가되어 공급량이 증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2018년: 89,272수전, 2019년: 92,341수전, 2020년: 93,422수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주로 공급량 감소

붙임  일별·중블록별·수계및가압장별 공급량 현황 각 1부.  끝.