코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 수질검사결과 통보 및 2021년 검사대상시설 제출 요청

1. 물순환정책과-4781(2021.3.10.)호와 관련입니다.

2.「’20년 지하수이용시설 수질검사 최종결과보고」송부하오니, 부적합 및 미검사 대상시설에 대해 조치사항(P.5~6)을 이행해 주시기 바랍니다.

- 부적합시설(44개소)은 이용중지 및 수질개선조치 후 ’21년 정기검사

- 미 검사(194개소) 관정은 ’21년 검사대상시설에 포함하여 검사실시

- 민간관정 폐공(61개소)시설은 원상복구명령

- 폐공(예정)처리 및 수원고갈/휴·폐업 시설은 대체지점 조사·선정

3. 또한, ’21년도 수질검사대상 현황(①검사대상 세부현황,②자치구별 관정현황)을 확인하여 주시고, 미 제출한 자치구는 ’21.3.18.(목)까지 제출해 주시기 바랍니다.

- 정기검사(일반관정)/수질측정망/오염취약(중점관리)/민방위비상급수시설

4. 아울러, 지하수법에 따른 2021년도 정기검사 도래 민간관정은 연내 검사를 완료할 수 있도록 안내해 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	지하수관리부서
주무관	고현욱		토양지하수팀장	김경남		물순환정책과장	03/11 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-4911	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과 (서소문동)	/
전화	02-2133-3774	/전송	02-2133-1041	/	wooko@seoul.go.kr	/	부분공개(5)