문서번호	교육지원과-3091
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	시설운영팀장	교육지원과장		서울특별시소방학교장
우일영	윤기응	이원주		03/11 김재병
협 조

서울소방학교 중앙훈련탑 실내계단참 배수로(트렌치) 설치 계획

서울소방학교 중앙훈련탑

실내계단참 배수로(트렌치) 설치 계획

2021. 3.

서울소방학교

[시설운영팀]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중앙훈련탑 실내계단참 배수로(트렌치) 설치 계획

중앙훈련탑 실내 전술훈련 진행 시 계단참 물고임을 방지하기   위한 배수(트렌치)를 설치하여 효율적인 건물관리를 하고자함

□ 관련근거

○ 본부 소방행정과-31304(2020.12.21.) “2021회계연도         소방재난본부 성과주의 예산서 알림”

○ 교육지원과-12420(2020.10.13.)호 “중앙훈련탑 지하훈련장

곰팡이 발생 알림에 대한 회신”

□  사업목적

○ 중앙훈련탑 실내 전술훈련 진행 시 계단참 물고임 발생

○ 교육 종료 후 효과성 설문조사 “중앙훈련탑 실내 배수가 안된다”    피드백 다수 발생

○ 효율적 전술훈련 운영을 위한 실내 계단 전층 트렌치 공사 필요성 증대

* 트렌치 : 건물의 바닥을 파서 설치한, 도량 모양의 콘크리트 구조물

□ 공사 개요

○ 공사내용

- 물고임이 발생하는 실내 계단참 및 계단 트렌치 설치

- 지하2층 집수정으로 트렌치 추가 보강

○ 공사기간 : *************

○ 공사대상 : 중앙훈련탑 실내계단 배수로 설치

○ 계약방법 : 1인 수의계약 (여성기업)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법시행령 제25조 제1항 제5호 나목

○ 소요예산(기초금액) : ***********************

○ 예산과목 : 청사 및 시설장비 유지관리, 시설비

붙임 1. 소방학교 중앙훈련탑 트렌치 공사 시방서 1부

2. 소방학교 중앙훈련탑 트렌치 설치 도면 1부.  끝.