너도 나도 건강한 성북소방서
	성북소방서
수신	종암SK아파트 관리사무소
(경유)
제목	공동주택 주차차단기 설치시 소방법 저촉 여부 건 관련 회신

1. 귀 공동주택의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공동주택의 주차 차단기 설치 시 소방관련 법령 저촉 여부 확인 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 소방관련 법령 저촉 여부: 없음

나. 설치 시 고려사항

1) 성북소방서 고가사다리차의 전폭이 2,495mm로 소방자동차의 통행 및 회전 반경을 고려하여 최소 3,000mm이상 통행 공간 확보

※ 공간 미확보 설치 후, 출동 시 소방기본법 제25조 2항에 의거 강제처분 가능

2) 설치 완료 시 성북소방서 회신 요청

※ 소방통행로 확보 관련 소방차 Non-Stop 시스템 구축을 위한 소방자동차 차량번호 등록 요청 예정.  끝.

	성북소방서장
담당자	김민호		대응총괄팀장	채종호		재난관리과장	전결 03/11 김영선
협조자
시행	재난관리과-1488	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개