“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(한내로 **)

우리사업소 관내 수도계량기를 교체하기 위하여 현장 확인한 바, 아래와 같은 사유로 교체가 불가하여 통보하오니 조치 후 정비결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애 수전내역

고객번호	주 소	업 종	구 경	기물번호	교체사유	장애내용	비 고
********	********** ************	일반용	50mm	d12-2124	회전불량	밸브없음

나. 협조사항

정비불가능 시 계량기 교체

‘21. 3월~10월중 교체장애수전 정비 시 디지털계량기로 교체

정비결과는 정리완료 또는 정비불가 사유 기재하여 회신

붙임  교체장애수전 사진대지 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	이지원		주무관	최용원		현장민원과장	03/12 代노찬두
협조자
시행	현장민원과-4654	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	3146-4657	/		/	부분공개(6)