		남부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	039416918	고객접수번호	0992021018814
수용가명	*******	민원신청일	2021.03.11.
수용가주소	**************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2016.10.20.	기물번호	P2000824192
현장방문일시	14시 49분	현장출동자	김태욱
입회자	이수진	급수불편유형	적수(녹물)
처리결과	민원 현장 주변 급수공사 및 단수는 없는것으로 확인되었으며, 민원인과 통화 결과 현재 맑은 물이 공급되고 있어, 민원종결 처리

끝.

주무관							김태욱				급수운영팀장					서규석					급수운영과장					03/12 이용구
협조자
시행			급수운영과-4122										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-4558							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)